牡丹江市国控企业污染源自行监测基础信息公开表

| 企业名称 | 法人代表 | 所属于行业 | 地理位置 | 生产周期 | 联系方式 | 委托监测机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牡丹江热电有限公司 | 孙玉庆 | 电力、供热 | 牡丹江市 | 全年 | 0453-6684400 | 牡丹江市环境监测站 |

牡丹江市国控企业污染源自行监测数据表

| 企业名称 | 生产状况 | 监测点位 | 监测时间 | 污染源种类 | 污染源浓度值 | 标准极值 | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式 | 污染物排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牡丹江热电有限公司 | 生产 | 烟筒出口 | 2013.10.4 | 颗粒物(mg/m3) | 68.16 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 370.39 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 242.04 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  | 2013.10.10 | 颗粒物(mg/m3) | 73.75 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 400 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 261.8 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  | 2013.10.17 | 颗粒物(mg/m3) | 87.02 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 427.87 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 309.01 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |

| 牡丹江热电有限公司 | 生产 | 烟筒出口 | 2013.10.24 | 颗粒物(mg/m3) | 88.34 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 480.06 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 313.71 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  | 2013.10.31 | 颗粒物(mg/m3) | 88.75 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 482.24 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 315.3 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  | 2013.11.8 | 颗粒物(mg/m3) | 86.01 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 467.37 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 305.42 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |

| 牡丹江热电有限公司 | 生产 | 烟筒出口 | 2013.11.14 | 颗粒物(mg/m3) | 87.58 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 475.92 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 311 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  | 2013.11.21 | 颗粒物(mg/m3) | 84.75 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 460.52 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 300.94 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  | 201..11.28 | 颗粒物(mg/m3) | 85.09 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 462.35 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 302.14 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |
| 牡丹江热电有限公司 | 生产 | 烟筒出口 | 2013.12.5 | 颗粒物(mg/m3) | 85.49 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 427.27 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 384.52 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  | 2013.12.12 | 颗粒物(mg/m3) | 85.92 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 429.62 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 386.66 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  | 2013.12.18 | 颗粒物(mg/m3) | 84.1 | 200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | SO2(mg/m3) | 420.49 | 1200 | 达标 | 无 |  | 大气 |
|  |  |  |  | NOx(mg/m3) | 378.45 | 1100 | 达标 | 无 |  | 大气 |